HKTL陀螺测斜仪

HKTL-48H型陀螺测斜仪

广品特点

- 采用动力调谐陀螺传感器

•不 > 磁力干扰

•自动氣北

•无须校对、'预热 • _时监测 •适用于各类钻探环境

- 可测参数丰富

參井斜角、方位角、卫具面角 •裏时深度读取 •实时监测仪器工作温度 參可测CCL曲线

- 操作简单 •葉卸简便

參通讯方式：USB •软件环境：WINDOWS XP/7/ 8

产品优势

尺寸合理，便于携带、运输 结构紧凑，便于维护、保养 建模新颖，减少陀螺校准时间 特殊减震设计，抗冲击性强

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 井斜 | 0°<M<70°： ±0.15° |
| 方位 | 33井斜£60°: ±2.0° |
|  | 60。<井斜270°: ±2.5° |
| 工具面角 | 重力高边-180。〜180。: ±0.5。 |
|  | 陀螺高边0°〜360°: ±2.0° |
| 温度 | ■20°C〜175°C (可连续工作四个小时） |
| 压力 | 140MPa |
| 外径 | 48mm |
| 长度 | 1216 mm |